十堰市政府采购报价单

项目名称：十堰市国防动员办公室战备食堂建设厨房装修询价采购                年    月    日

| 采购单位：十堰市国防动员办公室 |  |  | 报价单位（加盖公章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人：邓联华 联系电话：0719-8472050 |  |  | 联系人： 联系电话： |  |  |
| 采 购 需 求 |  |  | 供 应 商 报 价 |  |  |
| 产品名称 | 型号配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 楼（地）面卷材防水 | 丙纶布防水卷材，反边高度500mm，防水层数1层 | 97.1㎡ |  |  |  |
| 块料楼（地）面 | 吸水防滑砖 | 64.01㎡ |  |  |  |
| 块料墙面 | 墙面砖、加浆勾缝 | 168.57㎡ |  |  |  |
| 砖砌排水沟 | 净空宽0.25m*0.2m，底板100mm，安装不锈钢盖板 | 26.5㎡ |  |  |  |
| 吊顶天棚 | 轻钢龙骨，铝扣板 | 68.65㎡ |  |  |  |
| 室内水电安装 | 电线、水管、灯具、开关、插座等 | 85㎡ |  |  |  |
| 燃气引入 | 燃气管道、控制开关、报警装置 | 100m |  |  |  |
| 隔墙 | 轻钢龙骨、石膏板 | 27.2㎡ |  |  |  |
| 备注：装修报价包含配套的税费、运输、安装、施工脚手架等所有费用。 |  |  | 合计报价： |  |  |